## Slide 1: SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA EMPLEANDO VISIÓN POR COMPUTADORA EN VARIOS ESCENARIOS CONTROLADOS PARA LA DETECCIÓN DE LA FIEBRE EN LAS PERSONAS
Presentan:
Guanoluisa Analuisa Paúl Mauricio
López Gallo Xavier Alejandro
Tutor:
José Luis Aguayo
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
QUITO, junio 2021

## Slide 2: OBJETIVOS
Diseñar un sistema que permita monitorear la temperatura corporal en personas desde distancias prudentes mediante visión por computadora.
Determinar las diferentes características del hardware y software para la adquisición de datos, control y monitoreo de la temperatura.
Obtener un estado del arte sobre las diferentes características de una persona y las características del medio ambiente, así como las diferentes transformaciones morfológicas y algoritmos para una correcta toma de medidas de temperatura por medio de visión por computadora.
Analizar todos los modelamientos de software que sean necesarios para explorar la mejor alternativa para el diseño del software.
Realizar pruebas de funcionamiento y mediciones experimentales correspondientes a la distancia y error máximo que puede tener el software versus los componentes de hardware utilizados.
Evaluar los diferentes resultados obtenidos, parciales y finales, en el control de la temperatura identificando cual es el mejor escenario para la toma de temperatura corporal.

## Slide 3: Introducción
Hipócrates
Galileo Galilei
Frederick William Herschel
Radiación Térmica
Actualidad
460 a.C
1500
1800
1910
2021

## Slide 4
Calor dulce – Fiebre ardiente

## Slide 7
La ley de Stefan-Boltzmann
La ley de Wien

## Slide 9: Estado del arte
Medida | Temperatura normal (°C) | Fiebre (°C)
Rectal | 36,6 – 38,0 | >38,8
Oral | 35,5 – 37,5 | >37,8
Axilar | 34,7 – 37,2 | >37,2
Timpánica | 35,8 – 38,0 | >38,0
Rangos de temperatura corporal dependiendo de la zona de medida
Lugares de medición de la temperatura

## Slide 10
Experimento sobre la comparación de temperatura en personas con diferentes somatotipos

## Slide 11
Lugares de acumulación de tejido adiposo en las personas
Experimento sobre la comparación de temperatura en una persona normal vs una persona obesa

## Slide 12: Firmas y huellas de calor
Regiones de interés en la zona abdominal
Representación térmica para la extracción de ROI junto con una representación vascular de los principales vasos que afectan la temperatura subcutánea de la cara

## Slide 13: HARDWARE
Cámara Térmica: HIKVISION Modelo: DS-2TP31-3AUF

## Slide 14
Tecnología: No refrigerada
Módulo Térmico: resolución de 160x120 pixeles. Tamaño: 17 µm
Campo de visión: 37,1° x 50°
Distancia Focal: 3.1 mm
Característica Térmica: -20 °C a 550°C. Configurado de fábrica: 30 °C a 45°C
Precisión: °C y %
Monitor LCD de resolución de 320x240 pixeles. Interpretado en una paleta de blanco caliente.
Diagrama del funcionamiento de una cámara térmica
Características de la cámara térmica

## Slide 15
Diagrama de bloques del módulo de lógica difusa
Método de la centroide

## Slide 16
[0 y 255]

## Slide 17
[30 °C a 40 °C]

## Slide 18
Reglas de Inferencia

## Slide 21
Diagrama de bloques del módulo de visión artificial
Imagen Real Escala de Grises Histograma
HSV Fondo Filtro Fondo/Filtro
Morphology Ex Región de Interés
Resultado del

## Slide 22: Experimentos Información sobre las características en que fueron tomadas las fotos térmicas.

## Slide 23: Experimentos Información sobre el protocolo y condiciones empleadas para los experimentos.

## Slide 24: Resultados y Análisis Temperatura que refleja el software vs Temperatura que arroja la pistola térmica.

## Slide 25: Resultados y Análisis Gráficas de distribución de temperatura

## Slide 26: Resultados y Análisis
Ecuación para el cálculo del error absoluto.
Gráfica de caja y bigotes de los resultados experimentales.
Error absoluto Promedio = 0,207108840
Desviación Estándar = 0,146409571
Temperatura promedio = 36,27427545 °C

## Slide 27: Conclusiones y Trabajos Futuros
Se diseño un software con inteligencia artificial basado en lógica difusa el cual detecta la temperatura de una persona a partir de una imagen infrarroja usando software gratuito.
Mediante el protocolo de actuación se analizó la información de la base de datos creada dando como resultado un aumento de temperatura en 0.1 y 0.2 °C aproximadamente cuando existe una variación en la iluminación del ambiente de prueba y la persona es expuesta a una intensidad de 100 luxes en adelante.
Al realizar un estudio comparativo por medio de una gráfica compuesta y una de distribución de puntos entre la temperatura obtenida por la cámara térmica y el software desarrollado se determina que el promedio del error es admisible ya que en promedio se obtuvo un resultado 0,207108840 con una desviación estándar de 0,146409571, mostrando que el software calcula de forma aceptable la temperatura de una persona.